## Slide 1
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ РД «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района» РД Почтовый инд. 368070
Ответственный за отработку:
_________________________________
_________________________________
Тел.: 8(8722)55-55-55
Моб.: 8-928-111-22-33

## Slide 2
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(лист согласования)

## Slide 3
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(содержание)
Наименование | № Слайда
Содержание | 3
Космический снимок | 4
Схема расположения объекта на местности | 5
План расположения объекта на местности | 6
План-эвакуации | 7- 8
План чердака объекта | 9
Оперативно-технические характеристики объекта | 10-11
Лист учета проверки надзорными органами | 12
Декларация пожарной безопасности | 13

## Slide 4
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(космический снимок)
/ГКОУ «Новоборчинская СОШ
Рутульского района
Эл. Адрес: _nborch@mail.ru
Телефон 8928-553-68-74
43°29′13″ с. ш. 47°02′43″ в. д.
с. Новый Борч Рутульского района, Бабаюртовской зоны РД
Общая характеристика населенного пункта:
- площадь территории –10 000 га
- количество проживающего населения – 1650 чел.
- (из них детей 315)
- количество домов –300 (из них нежилых 0);
- социально-значимых объектов -1 (сельская Амбулатория)
- котельных – 0;
- д/к – 0
- детский сад – 0
- школы – 1

## Slide 5
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  | 
Год постр-ки | Дата послед. кап. ремонта | Кол-во этажей | Общ.выс. | Размеры геометрич. (Жилого здания) | Общ. площ. компл. | Среднее количество нахождения людей / персонала в здании (чел.) | Количество людей / персонала находящихся в здании круглосуточно | Количество выходов
2008 | ------ | 2 | 10 м | 15 х 57м | 10000 м2 | 230 | 1/2 | 5
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(схема расположения объекта на местности)
30 км
12 км
ГКОУ «Новоборчинская СОШ»
Татаюртовская участковая больница
тел. +7 (928) 276-83-35
Бабаюртовская ЦРБ
Ул. Ирчи казака 13
тел. +7 (87247) 21482
Отделение полиции в Бабаюрте
ул. Ленина, 38 тел. +7 (8722) 99-48-18
базовая Пожарно-Спасательная
Часть №16 ул. М. Горького, д. 4
Тел. 2-21-01

## Slide 6
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(план расположения объекта на местности)

## Slide 7
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(план эвакуации)
ГКОУ «Новоборчинская СОШ Рутульского района»

## Slide 8
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(план эвакуации)
ГКОУ «Новоборчинская СОШ» Рутульского района»

## Slide 9
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(план чердака объекта)

## Slide 10
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1. | Назначение здания | Прочие
2. | Степень огнестойкости здания | 4 степень огнестойкости
3. 3.1 3.2 | Количество находящихся людей в здании: в дневное время в ночное время | чел. 230; детей 200 чел.; больных – 0 чел. чел. 2; детей -нет.; больных – нет
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (геометрические) назначение подвала наличие чердака тех. этажа | 2-х этажное 10 метров 57 * 15 метров нет есть нет
5. 5.1.1 5.1.2 | Строительные конструкции: Наружные стены Перегородки | Предел огнестойкости 60 мин. (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 20 мин. (потеря несущей стойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 11
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.1.3 5.1.4 5.1.5 | Перекрытия Кровля Лестничные клетки | Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) нет
5.2 5.2.1 5.2.2 | Строительные материалы: Перегородки Перекрытия | Горючесть: умеренногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяемые Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью ц
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 12
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.2.3 5.2.4 | Кровля Лестничные клетки | Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные нет
6. | Предел огнестойкости и вид противопожарных преград | нет
7. | Пути эвакуации | Дверные и оконные проемы
8. | Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. | Электроэнергия от электрощитовой Вентиляция самовытяжная Газа нету
9. | Основные элементы опасности для людей при пожаре. | Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций.
10. 10.1 10.2 10.3 10.4 | Противопожарное водоснабжение количество пожарных водоемов, их емкость пожарный водопровод, его вид, расход воды; количество гидрантов; наличие и количество внутренних пожарных кранов; | 1; 100 куб/м нет; нет; нет;
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 13
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
10.5 10.6 10.7 | -тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; требуемый расход воды на нужды пожаротушения: способы подачи воды | нет; 10,8 л/с. От пожарного насоса с водоема или от автоцистерны: с установкой на ПГ- расстояние 30 м.
11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов | нет
12. | Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации | Автоматическая пожарная сигнализация «Гранит – 5». Сигнал выведен на улицу и передается в ПЧ-15.
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 14
№ п/п | ДАТА ПРОВЕРКИ | ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН | ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ
1. | 02.09.2013 (Плановая) | ОНД по Кизилюртовскому району | 
2. |  |  | 
3. |  |  | 
4. |  |  | 
5. |  |  | 
6. |  |  | 
7. |  |  | 
8. |  |  | 
9. |  |  | 
10. |  |  | 
11. |  |  | 
12. |  |  | 
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(лист учёта проверки надзорными органами)

## Slide 15
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
ГКОУ «Новоборчинская средняя общеобразовательная школа
Рутульского района
(декларация пожарной безопасности)